产品名称：外接电源供应器

产品规格：

●输出:

-直流电压: 48V

-直流电流范围: 0~21A

-额定功率: 1008W

●输入:

-电压范围: 22~60 VDC

-最大直流电流: 23.5A/48 VDC

●保护:

-过电压: 62~68V

-过温度: 75°C±5°C

-过负载: 额定输出功率的105~125%

●尺寸

-长: 295mm

-宽: 127mm

-高: 41mm

●重量: 1.94kg

●平均故障间隔: ≧ 32K HR

产品内容：

-电源供应器 x1

-远端遥控线 x1

-电源供应器输出电源线 x1

特色简介：

当移动式机器人版本之电控箱内的电源供应器，其输出功率无法满足使用者操作TM Robot时，使用者可外接电源供应器补足。